**Primerjava Fluorescenčnih sijalk in Led razsvetljave**

Fluorescenčne sijalke: (72 W x 27 kom = 1944 W/uro)

Led razsvetljava: (140 W x 9 kom = 1080 W/uro)

Ure delovanja v enem mesecu: (8 ur/na dan x 20 dni = 160 ur/mesec)

Fluorescenčne sijalke porabijo v enem mesecu:

(160 ur/mesec x 1944 W/uro = 3111040W/h → 20,44 € )

Led razsvetljava porabi v enem mesecu:

(160 ur/mesec x 1080 W/uro = 172800W/h → 11,36 €)

Cena 1 kW/h je 0,06572 **(€/kWh, VT )** PETROL Energija za življenje

Prof. Martin Orehek